Перечень работ и услуг, включенных в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный  постановлением Администрации города Костромы

от 15 декабря 2010 года №2538

| Работы по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Перечень работ | Периодичность |
| 1. Благоустройство и уборка прилегающей территории |
| 1.1. В летний период |
| 1.1.1. | Подметание земельного участка в летний период | по необходимости |
| 1.1.2. | Уборка мусора с газонов | 3 раза в неделю |
| 1.1.3. | Окос травы | 3 раза в сезон |
| 1.1.4. | Удаление мусора с плоской кровли | 2 раза в сезон |
| 1.2. В зимний период |
| 1.2.1. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в двое суток |
| 1.2.2. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 3 раза в сутки |
| 1.2.3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в 2 дня |
| 1.2.4 | Удаление наледи со скатной кровли | 4 раза в зимний период |
| 1.2.5 | Очистка от наледи и льда крылец и пешеходных дорожек | 3 раза в месяц |
| 2. Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и помещений общего имущества МКД |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляций | 2 раза в год |
| 2.2. | Проведение технических осмотров и прочистка дымовентиляционных каналов | 4 раза в год |
| 2.3. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. Смена перегоревших лампочек в местах общего пользования | 1 раз в месяц |
| 2.4. | Проведение технических осмотров. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц |
| 2.5. | Проведение технических осмотров. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц |
| 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 3.1. Подготовка к весенне-зимнему периоду |
| 3.1.2. | Укрепление водосточных труб колен, воронок и элементов системы водоотведения | по мере необходимости |
| 3.1. 3. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 раз в сезон |
| 3.2. Подготовка к осенне-зимнему периоду |
| 3.2.1. | Замена разбитых стекол окон и и дверей в местах общего пользования | 1 раз в год |
| 3.2.2. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 3.2.3. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 раз в сезон |
| 3.2.4. | Остекление и закрытие чердачных слуховых окон | 1 раз в год |
| 4. | Дератизация | 1 раз в год |
| 5. | Дезинсекция | 1 раз в год |
| 6. | Аварийное обслуживание | по заявкам |
| 7. | Обслуживание внутридомовых газовых сетей | по договору |
| 8. | Санитарная очистка, сбор и вывоз твердых бытовых отходов в многоквартирных жилых домах |  |
| 9. | Текущее содержание и обслуживание лифтов | по договору |
| II. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
| III. | Затраты на управление многоквартирным домом (с учетом услуг РКЦ за жилищные услуги) |