## прил1 общие сведения
	Приложение № 1 к договору от
	Перечень общего имущества многоквартирного дома, описание состава и технического состояния общего имущества
№ п\п	Наименование	Единица измерения
1	Адрес многоквартирного дома
2	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3	Серия, тип постройки
4	Год постройки
5	Степень износа по данным государственного технического учета
6	Степень фактического износа
7	Год последнего капитального ремонта
8	Количество этажей
9	Наличие подвала
10	Наличие цокольного этажа
11	Наличие мансарды
12	Наличие мезонина
13	Количество квартир
14	Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
15	Строительный объем	куб.м
16	Площадь:
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками	кв.м
	б) жилых помещений (общая площадь квартир)	кв.м
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)	кв.м
	г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)	кв.м
17	Количество лестниц	шт.
18	Уборочная площадь лестниц	кв.м
19	Уборочная площадь общих коридоров	кв.м
20	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)	кв.м
21	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома	кв.м
22	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	Инженерное оборудование
	Системы теплоснабжения
23	Трубопроводы	м
24	Отопительные приборы	шт.
25	Приборы КИП (манометры, термометры, приборы учета тепловой энергии и теплоносителя)	шт.
26	Запорная арматура, задвижки, вентили	шт.
	Системы холодного водоснабжения
27	Водопроводные трубы	м
28	Запорная арматура, задвижки, вентили	шт.
29	Приборы КИП	шт.
	Системы водоотведения (канализации)
30	Канализационные трубы	м
	Системы газоснабжения
31	Газовые трубы	м
32	Задвижки вентили	шт.
	Системы электроснабжения
33	Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств	шт.
34	Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей	м
35	Этажные щитки и шкафы, за исключением квартирных счетчиков энергии	шт.
36	Осветительные установки общедомовых помещений	шт.
37	Силовые и осветительные установки	шт.
38	Электрические установки систем дымоудаления,систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей дома	шт.

## прил2 перечень работ
	Приложение № 2 к договору от
	Перечень работ и услуг, включенных в размер платы за оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества расположенного по адресу: г.Кострома, _________________________________________________________________________________________________
№ п/п	Наименование работ/услуг	Периодичность выполнения работ
I.	Техническое обслуживание несущих и не несущих конструкций
1	Стены:
1.1	Осмотр фасадов	2 раза в год
2	Перекрытия и покрытия:
2.1	Выявление наличия трещин	2 раза в год
3	Крыша:
3.1	Проверка состояния гидроизоляционного слоя защитных бетонных плит	2 раза в год
3.2	Проверка состояния и очистка водоприёмной воронки внутреннего водостока, при подготовке дома к сезонной эксплуатации	2 раза в год
4	Лестницы:
4.1	Выявление деформаций, повреждений лестничных маршей и состояния и надежности крепления ограждений	2 раза в год
II	Техническое обслуживание системы инженерно-технического обеспечения.
1	Мусоропровод:
1.1	Проверка состояния и работоспособности элементов мусоропровода	1 раз в год
1.2	Устранение засоров	по мере необходимости
1.3	Промывка и дезинфекция стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры	1 раз в год
2	Вентиляция:
2.1	Проведение технических осмотров, устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	2 раза в год
3	Системы тепло-водоснабжения, канализация
3.1	Проведение технических осмотров, устранение незначительных неисправностейв системах водопровода и канализации (уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах, укрепление трубопровода, заделка свищей и трещин, установка бандажей на трубопроводе)	4 раза в месяц
3.2	Смена небольших участков стояков при открытой прокладке (до 3 метров)	по мере необходимости
3.3	Проведение технических осмотров, устранение незначительных неисправностей в системе центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трёхходовых кранов, набивка сальников, устранение течи в трубопроводах, разборка, осмотр и очистка от накипи запорной арматуры, укрепление трубопроводов).	4 раза в месяц
3.4	Проведение технических осмотров, устранение незначительных неисправностей в системах водопровода ХВС, ГВС и КНС в помещениях	1 раз в квартал
3.5	Проведение осмотров с целью выявления нарушений пожарной безопасности и принятия мер к их устранению	2 раза в год
3.6	Обслуживание установленных и введенных в эксплуатацию общедомовых приборов учета	ежемесячно
3.7	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура, расход), принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения	ежемесячно
4	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	Подготовка многоквартирного дома к осенне-зимнему периоду
4.1	Испытание, промывка и опрессовка, согласно графика, регулировка систем ЦО со сдачей теплоснабжающей организации	1 раз
4.2	Проверка исправности слуховых окон	1 раз
4.3	Замена разбитых окон в МОП (до 5 кв.м)	1 раз
4.4	Укрепление дверей, оконных рам в МОП из материала, предусмотренного строительным планом	1 раз
4.5	Проверка состояния и очистка водоприёмной воронки внутреннего водостока	1 раз
4.6	Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров)	1 раз
	Подготовка многоквартирного дома к весенне-летнему периоду
4.7	Консервация системы центрального отпления	1 раз
4.8	Проверка состояния и очистка водоприёмной воронки внутреннего водостока
4.9	Проверка состояния продухов в цоколях зданий	1 раз
4.10	Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров)	1 раз
5	Внутридомовые электрические сети
5.1	Проведение технических осмотров, устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (ремонт междуэтажного щитка, замена предохранителя в щите ВРУ, замена неисправных электропатронов светильников, выключателей, розеток в МОП)	1 раз в квартал
5.2	Смена электроламп в местах общего пользования ( в тамбурах, на этажах, в светильниках наружного освещения над подъездами)	по мере необходимости
5.3	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, восстановление цепей заземления по результатам проверки	1 раз в 3 года
5.4	Ревизия ВРУ	1 раз в год
6	Обслуживание внутридомовых газовых сетей ( по договору со специализированной организацией)
6.1	Технический осмотр газодымохода	1 раз в 3 года
6.2	Проведение технических осмотров вентканалов	2 раз в год
6.3	Пробивка, прочистка вентканалов с повторным осмотром	по результатам осмотра, за отдельную плату
7	Лифт
7.1	Техническое обслуживание в машинном помещении:
7.1.1	Проверка состояния кабельной сети и сети заземления	ежемесячно
7.1.2	Проверка крепления проводов в шкафу управления, надежность эд/контактов в местах присоединения силовых проводов к эл/двигателю, шкафу управления и тормозному магниту	ежемесячно
7.1.3	Техобслуживание тормоза	ежемесячно
7.1.4	Техобслуживание редуктора и лебедки	ежемесячно
7.1.5	Техобслуживание канатоведущего шкифа	ежемесячно
7.1.6	Техобслуживание электродвигателя проводить в объёме и в сроки, предусмотренные документами ведомственных организаций	ежегодно
7.1.7	Техобслуживание концевого выключателя	ежемесячно
7.2	Техобслуживание тяговых канатов и каната ограничителя скорости	ежемесячно
7.3	Техобслуживание направляющих, шунтов, датчиков, электроаппаратов, электропроводки в шахте
7.3.1	Техобслуживание направляющих кабины и противовеса	ежегодно
7.3.2	Техобслуживание шунтов и датчиков	ежемесячно
7.3.3	Техобслуживание электроаппаратов и электропроводок	ежегодно
7.4.	Техобслуживание раздвижных дверей шахты	ежегодно
7.5	Техосблуживание противовеса	ежегодно
7.6	Техобслуживание кабины
7.6.1	Техобслуживание башмаков	ежемесячно
7.6.2	Техобслуживание подвески кабины	ежемесячно
7.6.3	Техобслуживание ловителей и механизма включения ловителей	ежемесячно
7.6.4	Техобслуживание электроразводки потолка кабины	ежегодно
7.6.5	Техобслуживание купе кабины	ежемесячно
7.6.6	Техобслуживание двери кабины	ежегодно
7.6.7	Техобслуживание низа кабины	ежегодно
7.6.8	Техобслуживание подвижного пола	ежемесячно
7.6.9	Уборка купе кабины	по графику
7.7	Техобслуживание оборудования приямки
7.7.1	Техобслуживание натяжного устройства каната ограничителя скорости	ежемесячно
7.7.2	Техобслуживание пружинных буферов кабины и противовеса	ежегодно
7.7.3	Техобслуживание электроаппаратов и электропроводок в приямке	ежегодно
III	Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории:
1	Благоустройство и уборка прилегающей территории
1.1	Подметание земельного участка (летний период)	6 дней в неделю
1.2	Уборка мусора с газонов	6 дней в неделю
1.3	Окос травы	3 раза в сезон
1.4	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада	1 раз в 2 суток
1.5	Сдвижка и подметание снега при снегопаде	3 раза в сутки
1.6	Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (при обледенении)	1 раз в 2 дня
1.7	Очистка от наледи и льда крылец и пешеходных дорожек	3 раза в месяц
2	Санитарная уборка лестничных маршей
3	Дератизация	ежемесячно
4	Дезинсекция	по мере необходимости
5	Аварийно-диспетчерское обслуживание	круглосуточно
6	Вывоз твердых бытовых отходов, КГМ	по графику
7	Текущий ремонт	по решению общего собрания собственников
IV	Прочие работы и услуги (при дополнительной оплате)	по договору

## прил3 размер платы
	Приложение № 3 к договору от
	Планово-договорная цена по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
Виды работ и услуг	Единица измерения	Размер платы в месяц
Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения	руб./кв.м общей площади
В том числе:
Техническое обслуживание общедомового имущества	руб./кв.м общей площади
Дератизация, дезинсекция	руб./кв.м общей площади
Обслуживание газовых сетей	руб./кв.м общей площади
Санитарная уборка прилегающей территории ручным и механизированным способом	руб./кв.м общей площади
Санитарная уборка лестничных клеток	руб./кв.м общей площади 1 раз в месяц влажная, 1раз в неделю подметание
Обслуживание лифтового оборудования	руб./кв.м общей площади
Текущий ремонт	руб./кв.м общей площади
Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб./кв.м общей площади
Вывоз твердых бытовых отходов, КГМ	руб./кв.м общей площади
Услуга управления	руб./кв.м общей площади
Расчетно-кассовое обслуживание	руб./кв.м общей площади

## прил7 акт вып работ
	Приложение № 7 к договору от

Акт выполненных работ за___________2015г

Вид работ	Подпись уполномоченного лица	Примечание
Вывоз ТБО
Вывоз КГМ
Содержание контейнерных площадок
Уборка дворовой территории
Уборка лестничных маршей
Дератизация, дезинсекция

## прил8 форма отчета
	Приложение № 8 к договору от

Форма отчета

Объект по адресу:

Площадь квартир, кв.м:

Жителей, чел.:

Период:

№	Показатели	Сумма
1	Сальдо на начало периода:
2	Получено по статье:
	Итого
3	Израсходовано:
	Аварийно-диспетчерская служба
	Вывоз КГМ
	Вывоз ТБО
	Расчистка въездов от снега
	Содержание контейнерных площадок
	Итого
4	Сальдо на конец периода: