Предложения

о мероприятиях по энергосбережению энергетической  эффективности,  которые возможно  проводить в многоквартирных  домах ООО «Заволжье»

ООО «Заволжье» в соответствии  с п. 7 ст. 12 Федерального закона № 261-ФЗ  доводит до сведения собственников помещений  в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, которые возможно проводить в  многоквартирных домах  находящихся в управлении и обслуживании нашей организации на  2019 год.

Статья 12. Обеспечение  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан

п. 6.  Перечень мероприятий  должен быть доведен организацией, осуществляющей поставки, продажу энергетических ресурсов, до сведения  собственников помещений в многоквартирном доме, лица, ответственного за  содержание многоквартирного дома, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном  доме, а также иными  способами  по усмотрению этой организации. Примерная форма  перечня таких мероприятий  утверждается  уполномоченным органом исполнительной власти.(Постановление Администрации Костромской области № 433-а от 30.12.2010г. «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении собственников помещений в МКД на территории Костромской области»

п. 7 Лицо, ответственное  за содержание многоквартирного дома, регулярно не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить  в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого  снижения  используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости  предлагаемых мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в отношении общего     имущества  собственников помещений в МКД, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение  которых в большей степени способствует энергосбережению  и повышению энергетической  эффективности  использования  энергетических   ресурсов  на 2019 год.

| №п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

Дверные и оконные конструкции

| 1. | Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей, замена дверных блоков на входе в подъезд | 1)снижение утечек тепла через двери подъездов; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 18000 руб. | До 4% | 36 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 12000 руб. | До 2% | 36 мес. |
| 3. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 13000 руб. | До 2% | 36 мес |

Система электроснабжения

| 4. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1)экономия электроэнергии; 2)улучшение качества освещения | Светодиодные светильники с фотоакустическими датчиками и наличием дежурного режима | ООО «Заволжъе» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 230 руб. | До 50% | 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 18000 руб. | До 10% | 12 мес. |

Система отопления

| 6. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 4000 руб. | До 7 % | 36 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | ООО «Заволжье» | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 1 м.п. от 40 руб. | До 2% | 36 мес. |
| 8. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 м.п. от 270 руб. | 5% | 48 мес. |
| 9. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 к-т от 150000 - 260000 руб. | До 15 % | 36 мес. |

Система горячего водоснабжения

| 10 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов | 1)рациональное использование тепловой энергии 2)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1м.п. от 270 руб. | 5 % | 48 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

            - Перечень  дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

Стеновые  конструкции

| 11 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1)уменьшение сквозняков, протечек, промерзания,продувания,образования грибков; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология «Теплый шов»;герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 м.п. от 400 руб. | До 2 % | 60 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Утепление наружных стен | 1)уменьшение промерзания стен; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология «Актерм» материалы, защитный слой, обшивка и др. | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания |  |  |  |

Дверные и оконные конструкции

| 13 | Замена оконных блоков | 1)снижение инфильтрации через оконные блоки; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 14000 руб. | До 7% | 36 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Система электроснабжения

| 14 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1)автоматическое регулирование освещенности; 2)экономия электроэнергии | Датчики освещенности, акустические датчики, «дежурный» режим | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 1900 руб | 25 % | 40 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Установка автоматических систем включения | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения)внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт от 1900 руб. | 25% | 40 мес. |

Система отопления

| 16 | Модернизация ИТП с установкой и настрой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | 1)автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры воды в системе отопления, в том числе насосы, контролеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 узел от 400000 руб. | 8 % | 36 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Модернизация арматуры системы отопления | 1)увеличение срока эксплуатации; 2)снижение утечек воды; 3)снижение числа аварий; 4)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная арматура | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 3800 руб. | 9% | 42 мес. |
| 18 | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1)поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетопов); 2)экономия тепловой энергии в системе отопления; | Шаровые запорные радиаторные вентили | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 700 руб. | До 5 % | 18 мес. |

Система горячего водоснабжения

| 19 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | 1)рациональное использование тепловой энергии и воды; 2)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 67000 руб. | До 7 % | 36 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Модернизация ИТП с установкой и настрой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контролер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 60000 руб. | До 7 % | 36 мес. |
| 21 | Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС | 1)автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС; 4)улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности | Пластинчатый теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контролер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 220000 руб. | До 10% | 40 мес. |
| 22 | Модернизация арматуры системы ГВС | 1)увеличение срока эксплуатации; 2)снижение утечек воды; снижение числа аварий; 4)рациональное использование тепловой энергии и воды; 5)экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современная арматура | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 шт. от 3800 руб. | 9 % | 42 мес. |

Система холодного  водоснабжения

| 23 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1)увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2)снижение утечек воды 3)снижение числа аварий; 4)рациональное использование воды; 5)экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 п.м. труб от 260 руб. 1 шт. арматура от 3800 руб. | До 9 % | 40 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета ХВС | Учет ХВС, потребленного в многоквартирном доме | Прибор учета ХВС | ООО «Заволжье» | За счет собственников помещений по решению общего собрания | 1 к-т от 85000 руб. | До 15 % | 36 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания: Расходы в перечне приведены ориентировочно, так как конкретный состав оборудования определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми  организацией, осуществляющей централизованное теплоснабжение и утвержденные решением общего собрания собственников.

Ориентировочная стоимость комплекса работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МКД составляет 1341 рубль/м2 при среднем сроке окупаемости 39 мес..